## BM
GRILLE DE DIAGNOSTIC BM
"BIOMEDICAL - CLINICAL ENGINEERING"
NOM, Prénom et fonction du référent :
NOMS et Prénoms des personnes ayant participé au diagnostic :
Dates des réunions :
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BM 1
| 1.1 | ● A biomedical / clinical engineering service exist with a qualified (evidenced by credentialing) biomedical engineer who is either on staff or on contract to the hospital
| 1.2 | ● An employment contract for the biomedical engineer(s) is available outlining hours of service and frequency of attendance, to be commensurate with work load
There is a manual outlining the scope of the service which includes:
| 1.3 | ● List of testing equipment
| 1.4 | ● Contact numbers as applicable
| 1.5 | ● Contracts with external services
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BM 2
A current accurate register is maintained which includes:
| 2.1 | ● A list of all equipment to include at least make, model, serial number and the following:
| 2.2 | ● Location
| 2.3 | ● Date of purchase
| 2.4 | ● Equipment operating manuals to be available
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BM 3
A service schedule of preventative maintenance and safety checks of all equipment is documented:
| 3.1 | ● Cross referenced to the asset register
| 3.2 | ● Frequency
| 3.3 | ● Due dates
| 3.4 | ● Name of the service provider
| 3.5 | ● Service history record for all equipment exists
| 3.6 | ● Maintenance schedule /contract to outline scope of service activity for each piece of equipment.
There is evidence of appropriate equipment for testing purposes which includes but is not limited to:
| 3.7 | ● Electrical safety analyzer
| 3.8 | ● Defibrillator analyzer
| 3.9 | ● ECG simulator
| 3.1 | ● Electrical surgical analyzer (for cauteries)
| 3.11 | ● Infusion device analyzer
| 3.12 | ● Evidence of emergency repair services availability at all times and within appropriate timeframes
| 3.13 | ● A system of certification on all equipment which includes: date of last service and due date of next service
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BM 4
There are hazard alert systems on all critical equipment to include but not limited to:
| 4.1 | ● Anesthetic equipment
| 4.2 | ● Refrigerator for blood storage
| 4.3 | ● Oxygen supply
| 4.4 | ● IV pumps
| 4.5 | ● Ventilators
| 4.6 | ● A tracking system is available for recalls and alerts
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BM 5
Calibration of equipment is conducted:
| 5.1 | ● There is evidence of internal calibration as appropriate
| 5.2 | ● There are records of external calibrations and evidence that readings fall within acceptable performance parameters
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BM 6
Training is conducted by the bio medical / clinical engineer / others on specialized equipment:
| 6.1 | ● Evidence of training
| 6.2 | ● Regularity of training
| 6.3 | ● There is verification of the trainer(s) competency
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BM 7
The equipment management program identifies and documents equipment failures and user errors that have or may have an adverse impact on patient safety or the quality of care:
| 7.1 | ● When problems are identified, actions are taken to resolve them
| 7.2 | ● Relevant information is reported on a written format to the central safety committee (however named)
| 7.3 | ● The safety committee reviews and evaluates problems and makes appropriate recommendations
| 7.4 | ● Actions are communicated and implemented
| 7.5 | ● All actions are documented
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
SYNTHESE DU CHAPITRE BM
Nombre de conformités totales :
Nombre de conformités partielles + :
Nombre de conformités partielles - :
Nombre de non conformités :
Points forts :
Actions proposées